POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 17.06.2020 r.

oznaczenie sprawy 26-1132-2020

Zakup i dostawa: Kamery szybkiej kolor z oświetleniem, zestawem statywów i oświetleniem – zadanie 1, oraz Przenośnej akwizycji danych – zadanie 2 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

ZAPYTANIE 2

W nawiązaniu do opublikowanego przetargu nieograniczonego oznaczenie sprawy 26-1132-2020 poniżej przesyłam pytania dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

1/ w zadaniu 1, pkt 1, podpunkt d) Zamawiający wymaga dostarczenia” Dedykowanego oprogramowanie do obsługi kamery rejestracji i obróbki obrazu” . Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania umożliwiającego analizę ruchu ogólnego zastosowania z uwzględnieniem  śledzenia markerów i wyznaczania ich przemieszczania?

2/ w zadaniu 1, pkt B. Zamawiający wymaga dostarczania obiektywu stałoogniskowego- MAKRO 100 mm. Którego średnica filtra wynosi 72mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie obiektywu ze średnicą filtra 67mm jednocześnie zachowując pozostałe parametry techniczne obiektywu?

Odpowiedz

Ad 1. Dedykowane Oprogramowanie musi posiadać moduły do analizy ruchu, śledzenia markerów, wyznaczania przemieszczeń itp.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza średnicę filtra 67 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Z poważaniem