POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 18.06.2020 r.

oznaczenie sprawy 27-1132-2020

Zakup i dostawa Maszyny do badań weryfikacyjnych struktur kompozytowych do Warsztatu Lotniczego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

ZAPYTANIE 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr 27-1132-2020, proszę o odpowiedź na poniższe zapytania:

1) czy Zamawiający dopuszcza zasilanie trójfazowe?

2) czy Zamawiający żąda dostarczenia wraz z urządzeniem ekstensometru? -

•	dodatkowy kanał umożliwiający kontrolę cykli zmęczeniowych odkształceniem

3) jeden dodatkowy kanał pomiarowy; - jaki to ma być kanał?

Odpowiedź:

ad.1 nie

ad.2 tak

ad.3 pomiar odkształceń

z poważaniem