POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 28.05.2019

Znak sprawy 36-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: Zakup i dostawa elementów wyposażenia laboratorium druku 3D i CNC, tj.: biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 200 – 6 szt., biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 300 – 3 szt., drukarka 3D w technologii SLA – 1 szt., skaner 3D ręczny – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17.

Zapytanie 2

W szczegółowym opisie ręcznego skanera 3D  w technologii światła strukturalnego, Zamawiający wymaga:

„1. masa skanera – nie więcej niż 1kg

2. czas ekspozycji 0 – 0.0002 s”

1.            Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze do 3 kg ?

2.            Czy Zamawiający dopuści skaner o czasie jednostkowego pomiaru do 0,25 sekundy zamiast parametru czas ekspozycji 0-0,002 s, spełniając jednocześnie wymaganie Zamawiającego dotyczące akwizycji danych min. 1,5 mln punktów na sekundę, a także parametru rozdzielczości oraz dokładności?

Odpowiedź

1oraz 2:  Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.

Z poważaniem