POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 26.03.2020 r.

oznaczenie sprawy 14-1132-2020

ZAPYTANIE 5

Dotyczy postępowania na „Budowę budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

1. Mając na uwadze ograniczone środki finansowe Zamawiającego oraz brakiem możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za przedstawioną kwotę zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej:

- rezygnacja z aluminiowej siatki cięto-ciągnionej, lakierowana. z podkonstrukcją - EL-m1

- rezygnacja z paneli z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze A. z podkons- trukcją -EL-m2 i EL—m3

- zmiana izolacji fundamentów z membrany EPDM na izolację lekką na bazie dysperbitu - zmiana izolacji ścian fundamentowych z XPS-a na EPS 100

Wprowadzenie powyższych zmian umożliwi Zamawiającemu znaczne obniżenie wartości inwestycji.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego powyższych zmian prosimy również o zmianę terminu składania ofert.

Odp. Zmawiający nie wyraża zgody na rezygnację z aluminiowej siatki i paneli z blachy aluminiowej.

Zamawiający dopuszcza zmianę w przypadku izolacji termicznej ścian fundamentowych przy zachowaniu parametrów projektowanych izolacji, w szczególności współczynnika przenikania ciepła oraz nasiąkliwości (Zamawiający zwraca uwagę, że EPS zazwyczaj charakteryzuje się większą nasiąkliwością niż XPS). W przypadku zmiany Wykonawca powinien wyszczególnić w ofercie jakiej zmiany względem oryginalnego projektu dokonał.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę izolacji przeciwwilgociowej fundamentów.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu otwarcia ofert

z poważaniem