Warszawa, dnia 03.08.2021 r

**oznaczenie sprawy MELBDZ.261.44.2021**

**dotyczy postępowania na: Dostawę pirometru dwubarwnego w realizacji projektu badawczego SZAFIR-1, „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej** **prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, przekazuje treść zapytań wraz   
z wyjaśnieniami:

**Zapytanie 1**

W nawiązaniu do przetargu 2021/BZP 00130482/01 z dnia 2021-07-29 10:10 przesyłam poniżej pytania dotyczące pirometru dwubarwnego.

W rozdziale IV w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się zapis:

" • Co najmniej 3 programowalne wyjścia cyfrowe."

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zmianę w brzmieniu powyższego zapisu na:

" • Co najmniej 2 programowalne wyjścia cyfrowe."

Uzasadnienie: Urządzenia tego typu oraz urządzenie podane przez Państwa jako przykład posiadają 2 wyjścia optyczne.

**Odp**.  **Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

z poważaniem