Warszawa, dnia 14.04.2016

Oznaczenie sprawy  3/1132/2016

# Informacja z zebrania z Wykonawcami

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 
z późn. zm.), na:

WYKONANIE ROBÓT MODERNIZACYJNO-ADAPTACYJNYCH SAL DYDAKTYCZNYCH AC1-AC5 W GMACHU LOTNICZYM PW W WARSZAWIE PRZY UL. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W CELU WYPOSAŻENIA SAL AC1-AC5 W SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ  DLA INSTYTUTU TECHNIKI LOTNICZEJ I MECHANIKI STOSOWANEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W dniu 12.04.2016 r. o godzinie 12:00 w Budynku Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
  00-665 Warszawa ; ul Nowowiejska 24,   odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było: wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wizja lokalna.

Zapytania wykonawców:

Pytanie 1

Czy przejścia dachowe są wykonane czy trzeba będzie je wykonać?

Odpowiedź:

Przejścia trzeba będzie wykonać.

Pytanie 2

Jaka jest konstrukcja dachu?

Odpowiedź:

Przekrój stropu w miejscach przejść "idąc od wewnątrz": strop żelbetowy gr. ok. 20 cm., suprema gr. ok. 10-15 cm., wylewka betonowa gr. ok. 5 cm., papa - dwie warstwy.