POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 15.05.2018

Znak sprawy 28-1132-2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: Serwis, kalibracja i diagnostyka skanerów „scan3D Surface 5 Mpix” oraz „scan3D Surface 10 Mpix” oraz aktualizacja oprogramowania i zakup wsparcia technicznego w związku z realizacją projektu PANDA2/17/2016 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Zapytanie 1

Pytanie dotyczące: „Usługa serwisowa i kalibracyjna posiadanego skanera „skanera 3D SMARTTECH scan3D Surface 5MPix 400x300mm”, która powinna umożliwić.”

1.    Czy Zamawiający, w przypadku zdiagnozowania usterki urządzenia, której naprawa wymagać będzie wymiany podzespołów na nowe o innych gabarytach, dopuszcza, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu nowe urządzenie (skaner 3D) o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji urządzenia ?

Wykonanie określonych przez Zamawiającego w specyfikacji usług serwisowych może skutkować potrzebą wymiany niektórych podzespołów urządzenia na nowe, jak np. układ projekcyjny, których gabaryty jednostkowe mogą być różne od aktualnie zainstalowanych w urządzeniu. Obudowa skanera 3D dostosowana jest do wymiarów podzespołów zainstalowanych w modelu produkowanych w danym roku. Ze względu na brak możliwości stwierdzenia aktualnie stanu podzespołów urządzenia, Wykonawca nie jest w stanie jednoznacznie określić czy wymiana taka będzie konieczna, ani też – jeśli zajdzie taka potrzeba- możliwa przy użyciu elementów z posiadanego przez Zamawiającego skanera 3D.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie nowego urządzenia.

Pytanie dotyczące: „ Aktualizacja oprogramowania sterującego do obsługi posiadanego skanera:”

2.     Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację oprogramowania sterującego do obsługi posiadanego skanera 3D bez funkcji       „import plików CAD”, z zastrzeżeniem, że opcja ta będzie dostępna w zaktualizowanym oprogramowaniu do analizy wyników skanowania.

Dostępne najnowsze autoryzowane oprogramowanie do wskazanego skanera 3D, który jest na wyposażeniu Zamawiającego nie posiada funkcji „import plików CAD”. W obecnym kształcie specyfikacji nie jest możliwe zaktualizowanie oprogramowania zgodnie z wymaganiami w OPZ, a także przedstawienie oferty. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu, jednocześnie zapewnia, że dodatkowe oprogramowanie do analizy wyników po aktualizacji będzie posiadało tą funkcję.

Odp. Zamawiający zgadza się aby oprogramowanie sterujące do obsługi posianego skanera nie zwierało funkcji importu CAD przy jednoczesnym zapewnieniu tej funkcji w oprogramowaniu do analizy wyników skanowania.