POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 08.03.2018

Znak sprawy 4-1132-2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: ”Wymianę dwóch świetlików dachowych – laboratorium dydaktyczne Hangar w Gmachu Nowym Lotniczym w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.”

Zapytanie 1

1. W kosztorysie brak pozycji dotyczących oświetlenia w świetlikach

2. W kosztorysie brak pozycji dotyczących demontażu i ewentualnego ponownego montażu instalacji c.o. w świetlikach

3. Czy można zastosować stalowo - aluminiowy system konstrukcji świetlików górnych .

Odpowiedź

ad. 1.   Nie dotyczy- nie jest przedmiotem zamówienia

ad. 2.    Nie dotyczy- nie jest przedmiotem zamówienia

ad. 3.    Można, z przekazaniem stosownych obliczeń konstrukcyjnych i z uwzględnieniem wykonania   części konstrukcji stalowych zgodnie z normą EXC-2 1090.