Warszawa, dnia 26.04.2021 r

**oznaczenie sprawy MELBDZ.261.2.2021**

**dotyczy postępowania na Zakup i instalacja wyposażenia – Laboratorium samolotów i bezzałogowców w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.**

**Zapytanie 7**

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga w  PKT 7.1.4 3) posiadania ZKP.
Czy Zamawiający dopuści jako spełnienie tego warunku posiadanie przez Oferenta/Wykonawcę
- Systemu EN ISO 3834-2:2005 w zakresie m. in. konstrukcji stalowych i maszynowych
- oraz Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 2451-CPR-EN1090-2014.1945.003 wydany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 PE i R z dnia 9 marca 2011 r. do elementów nośnych oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 według EN 1090-2 dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli ZA.3.2 i ZA.3.4 według EN 1090-1:2009+A1:2011  potwierdzający stosowanie wszystkich postanowień dotyczących oceny i weryfikacji stałości procesów opisanych w załączniku ZA normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011 zgodnie z systemem 2+ oraz, że Zakładowa Kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone w powyższej normie.

Czy Zamawiający dopuści, aby warunki te spełniał podmiot, na którego Wykonawca będzie polegał w zakresie zdolności technicznych oraz zawodowych i jednocześnie jako podwykonawca będzie dostarczał konstrukcję, i wykonywał montaż części konstrukcyjnej?

**odp. Zamawiający dopuszcza i akceptuje takie rozwiązanie.**

z poważaniem