Warszawa, dnia 08.12.2020 r

**oznaczenie sprawy 99-1131-2020**

**zakup termostatu programowalnego w związku z realizacją zadań w ramach projektu nr POIR. 04.01.04-00-0100/17 pn. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

**zapytanie nr 1**

Pytanie:

Proszę o udzielenie informacji czy wyspecyfikowany termostat ma być dostarczony z specjalistycznym płynem termostatującym zalecanym przez producenta urządzenia umożliwiającym prace w zakresie od -20 do 200 C ?

Proszę o udzielenie informacji czy termostat ma być dostarczony z specjalnymi wężami izolowanymi umożlwiającym transfer płynu w zakresie temperatur -20 do 200C do obiegu zewnętrznego, jak tak to jaka długości węży ?

Czy zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy 5 tygodni od podpisania umowy. Zwiększenie czasu dostawy, zwiększy liczbę ofert, co za tym idzie konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje specjalnego płynu termostatującego i specjalistycznych węży.

Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy 35 dni od daty podpisania umowy.

z poważaniem

