POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia  21.10.2016

Znak sprawy 46/1130/2016

Zapytanie nr 3

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  "Wykonanie rewitalizacji wybranych fragmentów elewacji z częściową wymianą okien w Gmachach Lotniczym i Nowym Lotniczym przy Al. Niepodległości 222 w Warszawie" w ramach umowy nr 1634/MNiSW z dnia 29 sierpnia 2016 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”

Pytanie:

zwracam się z prośbą o kolejne wyjaśnienie. W dokumencie Aktualizacja projektu  jak i w Projekt remontu widnieją zapisy:

3.1. Konserwacja ceglanego płaszcza elewacji.

f) Wzmocnienie osłabionych partii muru np. preparatem KSE 100, KSE 300, Silikatfestiger, prod. Remmers

3.2. Prace konserwatorskie przy elementach wystroju kamiennego.

e) Wzmocnienie osłabionych partii preparatem KSE 100, KSE 300, prod. Remmers

brak jednak tych pozycji w przedmiarze. Czy zamawiający rezygnuje z tych czynności, przewidzianych w projekcie?

Odp.

W zakresie p. 3.1f)  powinno być 119,2 m2 a w p. 3.2 e) 33,33 m2 w przedmiarze.

Oferenci powinni ująć te wielkości w kosztorysie.