Warszawa, dnia 11.01.2021 r

**oznaczenie sprawy 106-1132-2020**

**dotyczy postępowania na dostawę kamer mobilnych do Laboratorium UAV Współdziałanie w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.**

**Zapytanie 1**

Zgodnie z naszą analizą dostępności na rynku, Kamera Zenmuse X5 została wycofana z produkcji i jest niedostępna na rynku. Czy Zamawiający przewiduje dopuszczenie kamery Zenmuse X5S, która jest niekompatybilna z dronem DJI Matrice 600 PRO?

**Odpowiedz:**

Kamera musi być kompatybilna z Matrice600.

Przykładową kamerą spełniającą warunki SIWZ jest: X5R z obiektywami: Olympus M.Zuiko 25mm f1.8 lub DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH.

z poważaniem