Warszawa, dnia 31.03.2016

Oznaczenie sprawy  9/1130/2016

# Informacja z wizji lokalnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie”w ramach umowy nr 1422/MNiSW z dnia 6 czerwca 2014 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia”

W dniu 31.03.2016 o godzinie 12:00 w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej
  w  Warszawie przy  ul.  Nowowiejska 21/25, pokój nr 8  odbyło się spotkanie, którego przedmiotem była  wizja lokalna ,  podczas której Zamawiający udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Czy optymalizacja konstrukcji przestrzeni ograniczonej halami może uwzględniać inne niż proponowane w Programie funkcjonalno –użytkowym  rozwiązania , szczególnie ograniczenie liczby wewnętrznych słupów nośnych?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że zmiany nie spowodują potrzeby interwencji Stołecznego Konserwatora Zabytków, który zaakceptował  rozwiązania przewidziane w Programie funkcjonalno –użytkowym.

Pytanie 2

Czy ścieżka edukacyjna przewidziana w Koncepcji Funkcjonalno-Przestrzennej będzie pełnić rolę instalacji wewnętrznej , czy będzie ogólnodostępna?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć ogólny dostęp również interesariuszy zewnętrznych.

Pytanie 3

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem koncepcji wizualnej ekspozycji ciągu technologicznego stanowiska  dydaktycznego - „mini elektrowni dydaktycznej”?

Odpowiedź:

Koncepcja wizualna jest rozumiana jako dowolna przestrzenna wizualizacja rozwiązania   ekspozycji mini elektrowni dydaktycznej, obejmująca cały ciąg technologiczny , w skład  którego wchodzą kocioł energetyczny, turbina Lavala, chłodnia kominowa oraz urządzenia pomocnicze.

Pytanie 4

Czy maszynownia  systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może mieć inną lokalizację niż na dachu auli TC-1?

Odpowiedź:

Tak , np. w pomieszczeniach pod aulą TC-1.