POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia  12.10.2016

Znak sprawy 46/1130/2016

Zapytanie nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  "Wykonanie rewitalizacji wybranych fragmentów elewacji z częściową wymianą okien w Gmachach Lotniczym i Nowym Lotniczym przy Al. Niepodległości 222 w Warszawie" w ramach umowy nr 1634/MNiSW z dnia 29 sierpnia 2016 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”

Pytanie:

zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące stolarki: z przedmiaru, pozycje 43-45, wynika, że do wymiany jest 30+10+20=60 sztuk okien, natomiast z dokumentu- Załącznik PW MEiL_02_załączniki_do_stolarki.doc- wynika, że do wymiany jest 58 sztuk okien.

Proszę o wyjaśnienie: ile faktycznie sztuk jest do wymiany?

Odp.

Okien do wymiany jest 60, tak jak w przedmiarze.