POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia  19.10.2016

Znak sprawy 46/1130/2016

Zapytanie nr 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  "Wykonanie rewitalizacji wybranych fragmentów elewacji z częściową wymianą okien w Gmachach Lotniczym i Nowym Lotniczym przy Al. Niepodległości 222 w Warszawie" w ramach umowy nr 1634/MNiSW z dnia 29 sierpnia 2016 r. o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obiektów dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”

Pytanie:

Witam,

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZu. Wiemy, że klimatyzatorów jest 25 szt. Proszę o doprecyzowanie czy demontaż i montaż dotyczy urządzeń na czynnik chłodzący R22 czy też nie?

Odp.

Występują trzy czynniki chłodzące w tych urządzeniach tj.: R22, R407C i R410A.