POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 21.10.2019

Znak sprawy 71-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 4

Mam pytanie odnośnie konstrukcji szybu windowego. Chcąc spełnić wymogi dotyczące montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych musimy zamontować m.in. drzwi o szerokości 90cm, natomiast w zaprojektowany szyb: 155cm szer. – zmieszczą się tylko drzwi 80 cm. Czy jest możliwość poszerzenia szybu do minimum 160cm? I kwestia głębokości podszybia – czy można je pogłębić do 100cm?.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi potrzeby poszerzania bądź pogrubiania szybu windowego. Nie jest prawdą, że w zaprojektowanym szybie zmieszczą się tylko drzwi o szerokości 80cm.

W zaprojektowanym szybie i podszybiu mieści się winda dla niepełnosprawnych o drzwiach szerokości 90cm. W tomie AR w pkt XVI.01 podana jest marka referencyjna windy. W załączeniu karta katalogowa.

Z poważaniem