POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 30.01.2020

Znak sprawy 79-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 10

Pytanie:

Zaprojektowane bramy segmentowe nie spełniają wymogu dotyczącego minimalnej wysokości nadproża. Dla podanej w opisie technicznym marce referencyjnej „Producent: Hormann, produkt: SPU F42 z podkładkami Thermoframe, typ prowadzenia L” minimalna wysokość nadproża wynosi 200mm. Dla bramy o symbolu B1 dostępna wysokość nadproża wynosi 150mm, a dla bramy o symbolu B2 wynosi 50mm. Wnosimy o dostosowanie konstrukcji obiektu do wymogów dotyczących minimalnej wysokości nadproża. Ponadto sugerujemy aby wysokość nadproża wynosi min 435mm. Wtedy dobranie i montaż bramy będzie najbardziej optymalne.

Odp. Bramy B1 i B2 zaprojektowano poprawnie - zgodnie z wymogami dotyczącymi minimalnej wysokości nadproża. Minimalna wysokość nadproża, o której zapewne pisze oferent, oznaczona na rysunkach technicznych producenta symbolem STH i wynosząca 200 mm, nie dotyczy konstrukcyjnej części nadproża a przestrzeni przekrytej od strony elewacji, która w projektowanym budynku wynosi więcej niż 200 mm. Projektant nie przewiduje zmiany wysokości bramy.

Z poważaniem