POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 24.04.2020 r.

oznaczenie sprawy 20-1132-2020

ZAPYTANIE 1

Dotyczy postępowania na zakup i dostawa: czujnika aerometrycznego wysokiej dokładności – zadanie 1, oraz czujników AHRS wraz z odbiornikiem GPS - zadanie 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17   dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

dotyczy: Zadanie 2.

Układ 3. 
1) Prosimy o wskazanie wymaganej przez Zamawiającego subskrypcji: 
- TSCP-RG-LA-3YR TerraStar-C PRO subscription, Other Land Applications, Regional, 3  Years 
lub 
- TSCP-GL-LA-3YR  TerraStar-C PRO subscription, Other Land Applications, Global, 3 Years

Odp. Subskrypcja poprawek na obszar regionalny, zgodna z zaproponowanym urządzeniem.

2) Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej przez Zamawiającego  anteny (serii, złącza, parametry elektryczne  i mechaniczne itd) 

Producent OEM7600 rekomenduje : VEXXIS™ GNSS-500 and GNSS-800  series antennas• ANT series antennas 
_https://2w6vmg3m8cv83pn80b2dfi9f-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/assets/1/7/OEM7600_DS.pdf_

Odp. Zamawiający wymaga anteny zgodnej z zaproponowanym typem urządzenia, zalecanej przez producenta. Anteny serii GNSS-500 nie obsługują wymaganego w siwz pasma L2.

3) OEM7600 posiada rożne złącza komunikacyjne - prosimy więc o podanie jakie złącza wymagane są na kablu komunikacyjnym

Odp. Porty komunikacyjne: CAN, USB 2.0

Układ 2. 

1) Jaki sensor packing jest wymagany: Surface Mount Device czy  Rugged Module

odp. Dla układu 2 preferowany jest typ "Rugged".

2) Czy do jednego układu NV-200 należy dostarczyć dwie anteny, dwa kable antenowe, jeden kabel komunikacyjny czy też  do jednego ukladu NV-200 należy dostarczyć jedną antenę, jeden  kabel antenowy, jeden kabel komunikacyjny ?

odp. Dla jednego układu 2 wymagana jest jedna antena i jeden kabel antenowy. Czyli dla dwóch układów razem dwie anteny i dwa kable antenowe.

3) Jakie  złącza powinien posiadać kabel komunikacyjny?

odp. Zgodnie z opisem w przetargu dla układu 2 - "kabel komunikacyjny typu „pig-tail” (długość co najmniej 1m)". Zgodny z zaproponowanym urządzeniem.

4) Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej przez Zamawiającego anteny (złącza, parametry elektryczne  i mechaniczne itd).

odp. Antena powinna być zgodna z typem urządzenia, najlepiej zalecana przez producenta.

Układ 1. 

1) Jakie  złącza powinien posiadać kabel komunikacyjny?

odp. Zgodnie z opisem w przetargu dla układu 1 - "kabel komunikacyjny typu „pig-tail” (długość co najmniej 1m)". Zgodny z zaproponowanym urządzeniem.

2) Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej przez Zamawiającego anteny (złącza, parametry elektryczne  i mechaniczne itd)

odp. Antena powinna być zgodna z typem urządzenia, najlepiej zalecana przez producenta.