POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 17.06.2020 r.

oznaczenie sprawy 26-1132-2020

Zakup i dostawa: Kamery szybkiej kolor z oświetleniem, zestawem statywów i oświetleniem – zadanie 1, oraz Przenośnej akwizycji danych – zadanie 2 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

ZAPYTANIE 1

Firma (….)  jest dystrybutorem kamer szybkich (…..) Nasze kamery z powodzeniem są wykorzystywane na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej, w tym na wydziale MEiL. Bylibyśmy zainteresowani złożeniem oferty również do postępowania 26-1132-2020, ale ze względu na pewne zapisy SIWZ, nie będziemy mogli tego zrobić. Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia jednoznacznie wskazuje na kamerę (……..)

jako przedmiot zamówienia. Tym samym z możliwości złożenia oferty wyeliminowani zostali inni dostawcy oferujący sprzęt o podobnych parametrach, co może być niezgodne z PZP.

Czy Zamawiający dopuszcza jakiekolwiek zmiany poniższych zapisów OPZ:

- Matryca Typ CMOS, 36 × 24 mm, 5 MP

- rozmiar pixela 22um

- Maksymalna rozdzielczość 2560x1920 pix

- Maksymalne fps min. 1,3 mln

- FPS przy rozdzielczości 1280x960 min. 7500

- Szybkość transmisji danych przy max. Rozdzielczości min. 9,5 Gpix/s

- min. ISO: HS Mode: mono 10000, color 2000, HR Mode: mono 40000, color 8000

Odpowiedz : Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z tym dla poniższych zapisów OPZ dopuszcza się parametry lepsze niż prezentowane, tj.:

- Matryca Typ CMOS, min. 36 × 24 mm, min. 5 MP

- rozmiar pixela 22um lub mniejszy

- Maksymalna rozdzielczość 2560x1920 pix lub wyższa (tj. FullHD lub wyższa przy proporcjach obrazu 16:9)

- Maksymalne fps min. 1,3 mln

- FPS przy rozdzielczości 1280x960 min. 7500fps

- Szybkość transmisji danych przy max. Rozdzielczości min. 9,5 Gpix/s

- min. ISO: HS Mode: mono 10000, color 2000, HR Mode: mono 40000, color 8000

Powyższe wymagania minimalne są podyktowane przewidywaną specyfiką pracy sprzętu i zastosowaniem w pomiarach badawczych, gdzie aspekty jakości obrazu, rozdzielczości i klatkaż filmowanych obiektów są kluczowymi elementami zapewniającymi skuteczny pomiar i późniejszą analizę danych.

Z poważaniem