Warszawa, dnia 26.04.2021 r

**oznaczenie sprawy MELBDZ.261.2.2021**

**dotyczy postępowania na Zakup i instalacja wyposażenia – Laboratorium samolotów i bezzałogowców w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.**

**Zapytanie 4**

Z uwagi na znaczną głębokość wykopów pod separator i wysoki poziom wód gruntowych oraz istniejącą infrastrukturę proszę o doliczenie szalunków do wykopów pod separator oraz pompowania wody z zastosowaniem igłofiltrów. Na głębokości około 1,5-1,7m jest już woda gruntowa, wykop pod separator musi mieć głębokość około 3m.

**odp. Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiarze. Należy wypełnić istniejący przedmiar bez zmian.**

z poważaniem