POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 16.05.2017

Znak sprawy 18/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 1- aktualizacja

- w przedmiarze brak pozycji izolacji rurociągów freonowych  o średnicach 6,35 mm , 12,07 mm , 15,88 mm  dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych

w przedmiarze zaproponowane są rurociągi freonowe preizolowane.

- dlaczego obmiar izolacji kanałów matami z wełny mineralnej jest policzony z powierzchni kanałów wentylacyjnych  - nie uwzględnia grubości izolacji i tym samym zaniża ilość materiału  niezbędnego do jej wykonania.

proszę przyjąć do kosztorysowania wartości z przedmiaru.