POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 10.01.2020

Znak sprawy 79-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 3

1. Prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień: Branża sanitarna:

1.	brakuje pozycji dotyczącej podyspki i obsypki w działach Przyłącze wodociągowe i Przyłącze kanalizacyjne

2.	Prosimy o podanie standardu/ typu "białego montażu" i baterii

3.	Czy w pozycji 483 dotyczącej przeciwpożarowej klapy nie powinny być 3 szt zamiast 1 szt?

4.	Mamy pytania co do ilości kratek wentylacyjnych - nie zgadzają się z zestawieniem wentylacji dołączonym do projektu:

poz. 493 - 4szt a jest 1 szt.

poz. 499 - 6szt. a są 2 szt.

poz.502 - 1 szt. a są 3 szt.

poz. 504 - 1 szt. a są 4 szt.

brakuje pozycji przedmiarowych dla kratek STR 625x75x160-SnL/L02 1 szt.

oraz STR 225x75-160-SnL/GM-L02 - 1 szt.

2. Proszę o potwierdzenie, iż rozliczenie jest kosztorysowe tj. jeśli wystąpią elementy nie ujęte w przedmiarze robót a konieczne do wykonania będą one dodatkowo płatne oraz jeśli ilości będą większe niż wymienione w przedmiarze rób również będą one dodatkowo płatne dla Wykonawcy po cenie jednostkowej zaoferowanej w kosztorysie ofertowym

Odpowiedzi

1.1 Podsypka i podsypka przyłącza wodociągowego są ujęte w poz. 365. Brak podsypki dla kanalizacji. Przedmiar został skorygowany.

1.2 Marki referencyjne białego montażu i baterii zostały określone w pkt XVII.2,  XVII.3 i XVII.4 zeszytu AR.

1.3 Ilość klap pożarowych w pozycji 483 powinna wynosić 3. Przedmiar został skorygowany.

1.4 Poniżej przedstawiamy prawidłowe wartości:

poz. 493  - 1 sztuka (obecnie jest 4)

poz. 499  - 2 sztuka (obecnie jest 6)

poz. 493  - 2 sztuka (obecnie jest 1)

poz. 493  - 3 sztuka (obecnie jest 5)

poz. 493  - 6 sztuka (obecnie jest 1)

oraz brak STR 325x125-300 - 3 szt. i STR 625x75 - 160 - 1 szt.

przedmiar został skorygowany.

Odp.2.  Rozliczenie zgodnie ze wzorem umowy zawartym w SIWZ będzie kosztorysowe.

Z poważaniem