Warszawa, dnia 12.10.2020 r.

oznaczenie sprawy 70-1132-2020

Zakup i dostawa miernika do siłomierzy kontrolnych wraz z siłomierzem 100kN dla  Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

ZAPYTANIE 1

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy zadane wartości w zapytaniu są krytyczne, czy mogą odbiegać od tych w zapytaniu?

Chodzi o 3 parametry:

  - Wyświetlacz  - nie mniej niż 7-cyfrowy

  - Rozdzielczość wewnętrzna - nie mniejsza niż 200000 działek

  - Błąd pomiaru w stosunku do pełnej skali - nie gorszy niż 0,002%

Czy jest opcja by Państwo mogli podać informację jaki sprzęt używali do tej pory o takich dokładnościach?

ODPOWIEDŹ

Punkty 1, 2 i 3 są krytyczne czyli parametry urządzenia nie mogą być gorsze

Nie podajemy  informacji o używanym obecnie sprzęcie .

z poważaniem