POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 10.01.2020

Znak sprawy 79-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 4

Prosimy o udzielenie następujących wyjaśnień: Branża sanitarna:

- Proszę o weryfikację ilości przedmiarowych klimatyzatorów w pozycjach 514 i 515 ponieważ została uwzględniona zbyt duża ilości w przedmiarze.

- Proszę o podanie typów grzejników i ich ilości ponieważ przedmiar robót nie zgadza się z zestawieniem w dokumentacji projektowej.

Odpowiedzi

Odp.1.  Poniżej zweryfikowane dane:

- w pozycji 514 jest 4 powinno być 2;

- w pozycji 515 jest 2 powinno być 1

Dodatkowo naniesiono korektę dotyczącą jednostek zewnętrznych - Agregat skraplający do klimatyzatorów typu multisplit TOSHIBA RAS-5M34U2AVG-E – poz. 517

Centrala KOMFOVENT VERSO-RHP-1300-8.1 błędnie została nazwana wentylatorem – zmieniono słowo wentylator na centralę wentylacyjną - poz. 509.

Przedmiar został skorygowany.

Odp.2.  Odp. Ilości i typy grzejników są zgodne ze specyfikacją i dokumentacją projektową. Korekty wymagają następujące pozycje:

-	344 podana jest długość grzejnika 1,2m a powinno być 0,5m

-	poz. 346 podano typ DT21800 a powinien być typ DT21500

Szczegóły grzejników zawiera specyfikacja grzejników w dokumentacji projektowej.

Przedmiar został skorygowany.

Z poważaniem