POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 16.01.2020

Znak sprawy 79-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 6

Załączony przedmiar nie uwzględnia korekt ilościowych wymienionych w odpowiedziach tj.:

-brak korekty dotyczącej podsypki i obsypki na przyłączu kanalizacji,

-brak korekty poz. 483,493,499,

-brak korekty poz. dotyczących kratek wentylacyjnych – co innego w odpowiedziach, co innego w przedmiarze.

Czy w myśl rozliczenia kosztorysowego Zamawiający nie zamierza dokonać stosownych zmian?

Odpowiedzi

Podsypka dla kanalizacji została uzupełniona w załączonym przedmiarze 7 – poz. 382.

Poz. 484 i 494 (dawniej poz. 483 i 493) zostały skorygowane w załączonym przedmiarze – wynoszą odpowiednio: dla poz. 484 – 3 szt. dla poz 494 – 4 szt.

Poz 500. (dawniej poz 499) powinna wynosić 2 i tyle wynosi – nie potrzebna jest korekta.

Przedmiar został skorygowany.

Z poważaniem