POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 09.04.2018

Znak sprawy 5-1132-2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Wykonanie rewitalizacji elewacji zewnętrznej wraz z obróbkami i wymiana części stolarki okiennej w budynku Aerodynamiki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.”

Zapytanie 2

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie.

Projekt oraz specyfikacje mówią o konserwacji kamienia, brak jednak odniesienia do tego w przedmiarze.

Proszę o informację czy elementy kamienne nie wchodzą w zakres tego zamówienia ( pokazane np. na rys. 13) czy też powierzchnie te są zawarte w którejś z pozycji przedmiaru, a jeśli tak to w której.

Z punktu 18 z SIWZu:

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarach robót i dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców

Odpowiedź

Elementy z kamienia nie wchodzą w zakres zamówienia.