POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 18.10.2019

Znak sprawy 71-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 3

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę bramy MA-b2 na bramę przesuwną (dwa skrzydła przesuwne rozsuwane na dwie strony) zamiast rozwieranej. Wypełnienie oraz gabaryty zgodnie z opisem.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę bramy rozwieranej na przesuwną.

Z poważaniem