POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 12.05.2017

Znak sprawy 18/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 6

W otrzymanych odpowiedziach z dnia 08.05.2017 na pytania nr 1 i 2 w robotach budowlanych jest odpowiedź „należy uwzględnić wzmocnienia”, „należy uwzględnić gładzie gipsowe” jak również nieujęte czynności (roboty), zgodnie z technologią wykonania robót. Ponieważ zgodnie z § 18.4 „wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiarów robót” prosimy o podanie w jaki sposób należy uwzględnić te roboty,  to znaczy w którym miejscu dopisać dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym ?

1. Gładzie gipsowe
 - na ścianach i sufitach g-k nie wykonuje się dodatkowo gładzi gipsowych, a wzmacnianie taśmami zbrojącymi i wygładzanie gipsem połączeń między płytami powinno być uwzględnione w cenie 1 m2 wykonanej ściany i sufitu g-k

2. Gruntowanie pod masy samopoziomujące
- jest uwzględnione w dziale Posadzki - gruntowanie podłoży preparatem Uni-Grunt

3. Wzmocnienia ścianek g-k profilami UA
- ścianki g-k należy wykonać zgodnie z przyjętym rozwiązaniem systemowym (np. Rigips) i zgodnie z tym rozwiązaniem należy stosować wzmocnienia profilami UA i uwzględnić je w oferowanej cenie jednostkowej za wykonanie 1 m2 ścianki g-k.