POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 16.05.2017

Znak sprawy 18/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 3

Przesyłamy pytania uzupełniające do w/w przetargu:

- Ze względu na istniejące zabezpieczenia p.poż stalowej konstrukcji antresoli prosimy o szczegółowe rozwiązania techniczne mocowania nowych balustrad, w przedmiarach brak demontażu  istn. balustrady,  zabezpieczeń p.poż oraz jego uzupełnienie w tym zakresie.

- w zakres prac nie wchodzi demontaż istniejących balustrad.

- Prosimy o podanie ilości i rodzaju projektowanych oznaczeń ewakuacyjnych.

Znaki na płytce PCV fotoluminescencyjnej o podstawowym wymiarze 150 x 285mm kwadratowe 150x150mm

Liczba i rodzaj znaków ewakuacyjnych:

- znak kierunek drogi ewakuacyjnej - 12 szt.

- znak wyjście ewakuacyjne - 10 szt.

- znak drzwi ewakuacyjne - 10 szt.

- znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - 10 szt.

- znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę - 2 szt.

Liczba znaków bezpieczeństwa:

- gaśnica - 5szt.

- hydrant wewnętrzny - 3szt.

- ręczny ostrzegacz pożarowy - 3 szt.