POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 13.06.2017

Znak sprawy 26/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 2

1. Dotyczy konstrukcji stalowych:

W materiałach przetargowych ( załączniki-plik T-4) zamieszczony jest wykaz stali z podziałem na:

- wykaz stali dla antresoli nad wejściem – brak rysunków konstrukcyjnych

- wykaz dla pomostu pod centrale – brak rysunków konstrukcyjnych

- wykaz dla konstrukcji wsporczej pod skraplacz – brak rysunków konstrukcyjnych

pozycje kosztorysowe od nr 17 do 22 różnią się ilością stali z wykazem w tabelce (np. brak RK 100x6; bl. 10X120; bl. 10X110; IPE 200), z uwagi na brak rysunków nie można zweryfikować ilości, które należy uwzględnić w ofercie. Trudno również bez rysunków wycenić robociznę.

2. Dotyczy instalacji  SSP

Pozycje 6,7,8 przedmiaru może wykonać jedynie firma konserwująca system i posiadająca do niego kody dostępu. Proszę o podanie nazwy i adresu tej firmy.

Odpowiedź

a. antresola nad wejściem została już wykonana. 

b. rysunki konstrukcyjne pomostu pod centralę oraz konstrukcji wsporczej 
pod skraplacz są w załączniku plik T2, rys K01  i  06. 

c. dotyczy instalacji SSP:

Firma PPH ELEKTROINSTAL

32-200 Miechów 
Piłsudskiego 70a.