POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 15.01.2020

Znak sprawy 79-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 5

Proszę podać właściwą ilość kratek wentylacyjnych w pozycjach 493-506 przedmiaru robót.

Wyjaśnienia Zamawiającego  z dn.10.01.2020r nie są jednoznaczne i nie chcemy popełnić błędu

Pozycja 493 przedmiaru występuje w wyjaśnieniach czterokrotnie

Odpowiedzi

Prawidłowa ilość kratek w pozycjach 494-509 (dawniej 493-506) powinna być zgodna ze zaktualizowanym i skorygowanym przedmiarem (przedmiar 7.pdf).

Poniżej zweryfikowane dane, zgodne z aktualnym przedmiarem w którym ze względu na korekty zostały uwzględnione :

- poz 494 (dawniej poz 493)  - 4 sztuki;

- poz 500  (dawniej poz 499 ) - 2 sztuki;

- poz 502  (dawniej poz 501)  - 2 sztuki;

- poz 503  (dawniej poz 502)  - 3 sztuki;

- poz 505  (dawniej poz 504)  - 6 sztuk;

- poz 508 - dodano  STR 325x125-300 - 3 sztuki;

- poz 509 - dodano STR 625x75 - 160 - 1 sztuka;

- pozostałe pozycje  pozostają bez zmian pod względem ilości, ale uległa zmianie numeracja: poz. 494 na 495, 495 na 496, poz. 496 na 497, poz. 497 na poz. 498, poz. 498 na poz. 499, poz 500 na poz. 501, poz. 503 na poz. 504, poz. 505 na poz. 506 i po z. 506 na poz. 507.

Z poważaniem