POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 26.03.2020 r.

oznaczenie sprawy 14-1132-2020

ZAPYTANIE 3

Dotyczy postępowania na „Budowę budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

Zwracam się z propozycją zastosowania w całości elewacji lekkiej-mokrej z wstawkami innego koloru w miejscach występowania paneli aluminiowych i siatek. Rozwiązanie to przyniosłoby znaczne oszczędności w wykonaniu tejże inwestycji co w konsekwencji przybliżyłoby wartość inwestycji do kwoty jaką dysponuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zaproponowanego rozwiązania.

z poważaniem