POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 29.01.2020

Znak sprawy 79-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Budowa budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17”dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 9

Pytanie nr 1:

Drzwi wewnętrzne o symbolu D4 w przedmiarze zostały określone jako przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30. W opisie technicznym do projektu oraz zestawieniu drzwi wewnętrznych drzwi określone są jako pozaklasowe. Proszę o sprostowanie czy drzwi D4 mają posiadać klasę odporności ogniowej czy nie.

Odp. Drzwi wewnętrzne o symbolu D4 to drzwi bez klasy odporności ogniowej.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie klasy mechanicznej stolarki drzwiowej.

Odp. W przypadku drzwi firmy Polskone klasy wytrzymałości mechanicznej wynoszą odpowiednio:

- dla drzwi bez odporności ogniowej – kl2

- dla drzwi EI30 – kl3.

W przypadku drzwi robionych na zamówienie nie podaje się klasy mechanicznej stolarki drzwiowej.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie marki referencyjnej dla drzwi wewnętrznych o symbolu D6, ponieważ producent POL-SKONE nie produkuje drzwi bezprzyglowych o podanej klasie odporności ogniowej.

Odp. Marka referencyjna: POLSKONE EI30 PLUS, drzwi bezprzylgowe, ościeżnica drewniana stała, kolor drzwi i ościeżnicy RAL oraz klamki i okucia do uzgodnienia z architektem, skrzydło gładkie, pełne, samozamykacz kryty.

Pytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie zapisu: „Firma wykonująca drzwi na zamówienie: AG Drzwi Design”, ponieważ podana firma nie produkuje drzwi bezprzyglowych o klasie odporności ogniowej.

Odp. W przypadku drzwi D6 marką referencyjną są jedynie drzwi POLSKONE EI30 PLUS

Z poważaniem